## Comparativa
ANEXO I
COMPUTO Y PRESUPUESTO PORTAL DE INGRESO PITBA | [5 empty] | CODISTEL |  | EDIKO |  | PECAM S.A.
1 | TRABAJOS PRELIMINARES | UN | CANT | P/UNIT | PRECIO $
1.1 | Obrados + Oficina Técnica | un | 1 | 189979.956 | 189979.956
1.2 | Baño químico (2) | gl | 1 | 74646.3574 | 74646.3574
1.3 | Agua de obra | gl | 1 | 48470.3681 | 48470.3681
1.4 | Electricidad de obra | gl | 1 | 65191.1521 | 65191.1521
1.5 | Cartel de obra | un | 1 | 37820.8211 | 37820.8211
| TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 416108.6547 | 644172.72 | 54.81% | 1481637.55 | 256.1% | 1717739.36 | 312.8%
2 | MOVIMIENTOS DE SUELO | UN | CANT |  | PRECIO $
2.1 | Limpieza de terreno | gl | 1 | 27370.331 | 27370.331
2.2 | Excavación, movimiento y retiro de tierra | gl | 1 | 229711.7239 | 229711.7239
2.3 | Ripio de calle | m3 | 54 | 3483.4967 | 188108.8207
2.4 | Distribución del ripio | gl | 1 | 39114.6913 | 39114.6913
2.5 | Compactación de Suelo | gl | 1 | 37024.5933 | 37024.5933
| TOTAL MOVIMIENTOS DE SUELO |  |  |  | 521330.1601 | 616338.3 | 18.22% | 588936.05 | 12.97% | 1148060.97 | 120.2%
3 | HORMIGÓN ARMADO | UN | CANT |  | PRECIO $
3.1 | Hormigón de limpieza | m3 | 13 | 29360.9006 | 381691.7075
3.2 | Bases H-25 | m3 | 44 | 40508.09 | 1782355.958
3.3 | Columnas H-25 | m3 | 41 | 55935.0038 | 2293335.1565
3.4 | Tabiques H-25 | m3 | 112 | 57029.8171 | 6387339.5107
3.5 | Losas H-25 | m3 | 35 | 49266.5959 | 1724330.8561
3.6 | Vigas H-25 | m3 | 17 | 59020.3866 | 1003346.572
3.7 | Escaleras H-25 | m3 | 11 | 61210.0131 | 673310.1438
| TOTAL HORMIGÓN ARMADO |  |  |  | 14245709.9047 | 15517309.28 | 8.926% | 17532447.76 | 23.07% | 17074012.37 | 19.85%
4 | ESTRUCTURA METÁLICA | UN | CANT |  | PRECIO $
4.1 | Vigas metálicas principales | gl | 1 | 6580822.8691 | 6580822.8691
4.2 | Vigas metálicas secundarias | gl | 1 | 2358824.8941 | 2358824.8941
4.3 | Rigidizadores y cruces | gl | 1 | 435934.7273 | 435934.7273
4.4 | Bastidores, columnas y cabriadas techo | gl | 1 | 9875215.4427 | 9875215.4427
4.5 | Correas techo | gl | 1 | 980355.494 | 980355.494
4.6 | Correas piso | gl | 1 | 2623570.6417 | 2623570.6417
4.7 | Chapa rellano | gl | 1 | 335410.966 | 335410.966
4.8 | Platinas | gl | 1 | 820114.6467 | 820114.6467
4.9 | Terminaciones estructura metálica | gl | 1 | 544420.7667 | 544420.7667
| TOTAL ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | 24554670.4482 | 31542908.11 | 28.46% | 46771916.7 | 90.48% | 48048221.09 | 95.68%
5 | ALBAÑILERIA | UN | CANT |  | PRECIO $
5.1 | Mampostería 18 cm | M2 | 318.5 | 1240.1248 | 394979.7544
5.2 | Mampostería 12 cm | M2 | 44 | 1090.8321 | 47996.6125
5.3 | Mampostería 8 cm | M2 | 8.5 | 842.0109 | 7157.0927
5.4 | Colocación carpinterías | UN | 25 | 1492.9271 | 37323.1787
| TOTAL ALBAÑILERIA |  |  |  | 487456.6384 | 713904.31 | 46.45% | 1274769.1 | 161.5% | 1089176.1 | 123.4%
6 | AISLACIONES | UN | CANT |  | PRECIO $
6.1 | Aislación nailon 200 micrones bajo plateas | gl | 1 | 7663.6927 | 7663.6927
6.2 | Aislación nailon 200 micrones en tabiques de contención | m2 | 176 | 65.6888 | 11561.2278
6.3 | Aislación hidrofuga horizontal sobre carpeta de compresión | m2 | 57 | 49.7642 | 2836.5616
6.4 | Aislación hidrofuga vertical bajo revestimiento de baños | m2 | 81 | 49.7642 | 4030.9033
6.5 | Aislación hidrofuga horizontal bajo revestimiento de baños | m2 | 26 | 49.7642 | 1293.8702
6.6 | Aislación para tabiques de hormigón | m2 | 265 | 49.7642 | 13187.5231
6.7 | Membrana geotextil colocación vertical para plenos de acceso a datos y electricidad | m2 | 61 | 248.8212 | 15178.0927
6.8 | Aislación barrera de vapor tipo Tyvek en cubierta | m2 | 488 | 174.1748 | 84997.319
6.9 | Aislación barrera de vapor tipo Tyvek en tabiques exteriores | m2 | 230 | 174.1748 | 40060.2118
6.10 | Aislación barrera de vapor tipo Tyvek hidrofuga sobre planta baja | m2 | 464 | 174.1748 | 80817.123
6.11 | Aislación térmica espuma proyectada 5 cm en cubierta | m2 | 488 | 1325.7193 | 646951.0221
6.12 | Aislación térmica espuma proyectada 5 cm en tabiques exteriores | m2 | 230 | 1325.7193 | 304915.4407
6.13 | Aislación térmica espuma proyectada 5 cm sobre planta baja en cielorrasos | m2 | 464 | 1325.7193 | 615133.7587
| TOTAL AISLACIONES |  |  |  | 1828626.7467 | 2947214.46 | 61.17% | 2992383.89 | 63.64% | 2703532.44 | 47.84%
7 | REVOQUES | UN | CANT |  | PRECIO $
7.1 | Revoques grueso y fino interior a la cal | m2 | 482 | 796.2278 | 383781.8056
7.2 | Revoque grueso + hidrofugo entre mampostería y tabique H°A° | m2 | 221 | 497.6424 | 109978.9666
| TOTAL REVOQUES |  |  |  | 493760.7721 | 547448.79 | 10.87% | 770716.09 | 56.09% | 817340.46 | 65.53%
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | UN | CANT |  | PRECIO $
8.1 | Contrapiso alisado sobre losa espesor 7 cm | m2 | 103 | 1194.3417 | 123017.197 | 127264.99 | 3.453% | 216345.15 | 75.87% | 75224.51 | -38.85%
8.2 | Contrapiso con pendientes sobre encofrado perdido chapa sinusoidal zinc 22 espesor 9 cm | m2 | 26 | 2537.9762 | 65987.3799 | 91732.04 | 39.01% | 64770.82 | -1.844% | 27120.21 | -58.9%
8.3 | Contrapiso sobre encofrado perdido chapa sinusoidal zinc 22 espesor 9 cm | m2 | 30.5 | 2338.9192 | 71337.0356 | 109372.82 | 53.32% | 77226.74 | 8.256% | 32335.64 | -54.67%
8.4 | Carpeta alisada sobre losa de escalera y descansos espesor 3 cm | m2 | 42 | 1204.2946 | 50580.3718 | 56211.55 | 11.13% | 29701.56 | -41.28% | 36261.54 | -28.31%
| TOTAL CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  | 310921.9843 | 384581.4 | 23.69% | 388044.26 | 24.8% | 170941.89 | -45.02%
9 | PISOS Y ZOCALOS HUMEDOS | UN | CANT |  | PRECIO $
9.1 | Piso Técnico | m2 | 275 | 5046.0938 | 1387675.7842
9.2 | Emparrillado balcón técnico | m2 | 103 | 1940.8053 | 199902.9451
9.3 | Solado mosaicos graníticos pulidos compactos 30x30 blanco en baños públicos | m2 | 31 | 1841.2768 | 57079.5813
9.4 | Micro cemento gris grafito (cocina y baño) | m2 | 6 | 2189.6265 | 13137.7589
9.5 | Zócalos en baño publico | m | 22 | 298.5854 | 6568.8795
9.6 | Zócalos en otros baños | m | 6 | 298.5854 | 1791.5126
| TOTAL PISOS Y ZOCALOS |  |  |  | 1666156.4616 | 3626260.72 | 117.6% | 8310349.79 | 398.8% | 4203458.87 | 152.3%
10 | REVESTIMIENTOS Y MESADAS | UN | CANT |  | PRECIO $
10.1 | Azulejo blanco brillante 10 cm x 10 cm en baños públicos (h: 2 m) y vestuarios (h:2.35 m) | m2 | 108 | 1827.3428 | 197353.0256
10.2 | Venecita blanco Murvi 20 x 20 mm en cocina (70 cm sobre mesada) | m2 | 2 | 2032.3715 | 4064.743
10.3 | Micro cemento sobre pared gris grafito en baño (h: 2,50 m) | m2 | 30 | 2032.3715 | 60971.1447
10.4 | Mesada baños públicos (silestone blanco paloma) | m2 | 2.7 | 25708.2055 | 69412.1548
10.5 | Mesada cocina Kashmir white | m2 | 0.97 | 22886.5732 | 22199.976
10.6 | mesada baño mármol de carrara | m2 | 0.7 | 23827.1173 | 16678.9821
10.7 | Baño guardia kaschmir white | m2 | 0.7 | 22886.5732 | 16020.6012
| TOTAL REVESTIMIENTO Y MESADAS |  |  |  | 386700.6274 | 400566.03 | 3.586% | 750457.98 | 94.07% | 581542.83 | 50.39%
11 | CUBIERTA Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CHAPA | UN | CANT |  | PRECIO $
11.1 | Cubierta chapa sinusoidal prepintada blanca con placa rigidizadora fenólica 15 mm | m2 | 488 | 2239.3907 | 1092822.6725 | 1830566.76 | 67.51% | 6099196.65 | 458.1% | 6648807.24 | 508.4%
11.2 | Revestimiento exterior chapa sinusoidal prepintada blanca | M2 | 230 | 1570.5594 | 361228.6528 | 498792.31 | 38.08% | 594250.94 | 64.51% | 916551.15 | 153.7%
11.3 | Revestimiento fachada ventilada chapa sinusoidal de policarbonato | M2 | 640 | 1946.777 | 1245937.2808 | 1387943.82 | 11.4% | 4913016.06 | 294.3% | 3578044.8 | 187.2%
| TOTAL CUBIERTA Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CHAPA |  |  |  | 2699988.606 | 3717302.89 | 37.68% | 11606463.65 | 329.9% | 11143403.19 | 312.7%
12 | ZINGUERíAS | UN | CANT |  | PRECIO $
12.1 | C1: zinguería cumbrera | m | 75 | 1642.2199 | 123166.4897
12.2 | C2: zinguería canaleta perimetral | m | 132 | 1492.9271 | 197066.3836
12.3 | C3: zinguería capuchón perimetral superior | m | 132 | 1244.106 | 164221.9863
12.4 | C4: zinguería goterón sobre planta baja | m | 126 | 1194.3417 | 150487.0565
12.5 | C5: zinguería capuchón perimetral inferior | m | 132 | 1244.106 | 164221.9863
12.6 | C6: zinguería lateral de ventana | m | 118 | 1194.3417 | 140932.3228
12.7 | C7: zinguería revestimiento de columna | m | 31 | 1244.106 | 38567.2847
12.8 | C8: zinguería de esquina arista | m | 13 | 1393.3987 | 18114.1827
12.9 | C9: zinguería zócalo exterior | m | 77 | 1194.3417 | 91964.3123
12.10 | C10: zinguería antepechos | m | 134 | 1094.8132 | 146704.9744
12.11 | C11: Babeta bajo balcón técnico | m | 126 | 1094.8132 | 137946.4685
12.12 | Salidas de techo y sombreretes por columna | un | 5 | 6270.294 | 31351.4701
| TOTAL ZINGUERIAS |  |  |  | 1404744.9179 | 2087996.92 | 48.64% | 3261676.4 | 132.2% | 3320656.55 | 136.4%
13 | TABIQUES | UN | CANT |  | PRECIO $
13.1 | Tabiques exteriores (perfil 10 cm + doble placa fenólico 15 mm + placa cementicia interior 12 mm) | m2 | 230 | 3284.4397 | 755421.137 | 2842329.57 | 276.3% |  | -100% | 1183808.85 | 56.71%
13.2 | Tabiques interiores (perfil 10 cm + doble placa fenólico 11 mm + doble placa cementicia 12 mm) | m2 | 148 | 3393.9211 | 502300.3154 | 1364461.9 | 171.6% |  | -100% | 834580.14 | 66.15%
13.3 | Tabiques interiores (perfil 10 cm + placa fenólico 11 mm + placa cementicia 12 mm) | m2 | 25 | 2214.5086 | 55362.7151 | 147233.95 | 165.9% |  | -100% | 104807.63 | 89.31%
13.4 | Tabiques interiores (perfil 10 cm + placa fenólico 11 mm, enchapado) | m2 | 87 | 1967.678 | 171187.9844 | 692094.68 | 304.3% |  | -100% | 345434.81 | 101.8%
| TOTAL TABIQUES |  |  | 0 | 1484272.1518 | 5046120.1 | 240% | 3671572.85 | 147.4% | 2468631.42 | 66.32%
14 | CIELORRASOS |  |  | 0
14.1 | Cielorraso suspendido interior, placa de yeso 12 mm | m2 | 114 | 1492.9271 | 170193.6949
14.2 | Cielorraso suspendido interior, placa de yeso sanitaria 12 mm | m2 | 40 | 1597.432 | 63897.2819
14.3 | Cielorraso suspendido interior (Oficinas, Circulación) grilla 180 con canaleta técnica (AA+ iluminación) | m2 | 262 | 1990.5695 | 521529.2171
14.4 | Cielorraso suspendido sobre balcón técnico, placa de yeso 12 mm, semicubierto | m2 | 103 | 1597.432 | 164535.501
14.5 | Cielorraso s/PB, módulos chapa lisa prepintada blanca 22 (M1,M2,M3,M4,M5 y M6) + placa fenólica 12 mm | m2 | 560 | 3184.9112 | 1783550.2997
14.6 | Cortinero perimetral 12 cm x 9 cm | m | 85 | 1473.0215 | 125206.8235
| TOTAL CIELORRASOS |  |  |  | 2828912.8181 | 4604042.89 | 62.75% | 4661638.52 | 64.79% | 4507711.25 | 59.34%
15 | INSTALACIONES SANITARIAS | UN | CANT |  | PRECIO $
15.1 | Instalación cloacal (desagües primarios y secundarios) | gl | 1 | 78627.4965 | 78627.4965
15.2 | Instalación desagües pluviales | gl | 1 | 117642.6593 | 117642.6593
15.3 | Instalación agua fría y agua caliente | gl | 1 | 102016.6885 | 102016.6885
15.4 | Termotanque de alta recuperación Rheem 250 litros | un | 1 | 137200.0049 | 137200.0049
15.5 | Bomba recirculación presurizadora Rowa Max Press 40 Vf con variador | un | 1 | 59916.1429 | 59916.1429
15.6 | Tanque de reserva 2000 Litros Rotoplast TNH-2000 | un | 1 | 62205.2978 | 62205.2978
15.7 | Conexión artefactos y griferías | gl | 1 | 24882.1191 | 24882.1191
15.8 | Medidor de agua | UN | 1 | 4976.4238 | 4976.4238
15.9 | Cámaras de inspección con tapa 60 cm x 60 cm | UN | 2 | 6071.2371 | 12142.4741
| TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 599609.3069 | 1566751.84 | 161.3% | 1747212.6 | 191.4% | 1289170.23 | 115%
16 | AREFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS | UN | CANT |  | PRECIO $
16.1 | Inodoro corto con asiento y tapa Roca The Gap - baño guardia | un | 1 | 16422.1986 | 16422.1986
16.2 | Inodoro suspendido con asiento y tapa Roca The Gap - Baños públicos | un | 3 | 31401.2343 | 94203.703
16.3 | Inodoro corto con asiento y tapa Roca The Gap - baños | un | 1 | 16471.9629 | 16471.9629
16.4 | Inodoro corto para discapacitados con asiento y tapa + deposito Ferrum | un | 1 | 31351.4701 | 31351.4701
16.5 | Mingitorios urinario mini mural con entrada de agua superior Roca blanco | un | 2 | 6170.7655 | 12341.5311
16.6 | Bidet con tres agujeros Roca The Gap | un | 1 | 16422.1986 | 16422.1986
16.7 | Receptáculo ducha 150x75x5 Ferrum Niza | un | 4 | 17865.3615 | 71461.4462
16.8 | Pileta de manos bacha ovalada para mesada Deca L37 blanco brillante, Baños públicos y guardia | un | 8 | 2886.3258 | 23090.6066
16.9 | Pileta de manos lavatorio Ferrum blanco, baño discapacitados | un | 1 | 16422.1986 | 16422.1986
16.10 | Pileta de cocina bacha acero inoxidable Johnson Zz52/18 | un | 1 | 1841.2768 | 1841.2768
16.11 | Grifería pileta de manos monocomando FV 0181.01/B5 Puelo Baño guardia, baños y baño discapacitados | un | 3 | 7564.1642 | 22692.4927
16.12 | Grifería pileta de manos válvula antivandálica FV Pressmatic 0342, baños públicos | un | 6 | 11445.7748 | 68674.6488
16.13 | Grifería pileta de cocina monocomando FV Swing 411,01/90 | un | 1 | 6767.9364 | 6767.9364
16.14 | Grifería ducha monocomando para bañadera y ducha 0106/B5 Puelo, baños públicos | un | 4 | 11445.7748 | 45783.0992
16.15 | Grifería bidet monocomando 0189/B5 Puelo, baño | un | 1 | 9206.3841 | 9206.3841
16.16 | Grifería mingitorios válvula automática FV 0373.01 Ecomatic, baño publico | un | 2 | 5125.7165 | 10251.4331
16.17 | Canilla para manguera con cierre esférico 19 mm FV 0436.03 para exterior, Guardia | un | 2 | 398.1139 | 796.2278
16.18 | Portarollo FV 0167/87 Temple | un | 3 | 5026.1881 | 15078.5642
16.19 | Jabonera FV 0168/87 Temple | un | 4 | 6519.1152 | 26076.4609
16.20 | Percheros FV 0166/87 Temple | un | 4 | 4130.4318 | 16521.7271
16.21 | Jabonera dispenser acero inoxidable D´accord 800 ml | un | 4 | 1094.8132 | 4379.253
16.22 | Kit accesorio FV 0179.06 Temple de 6 piezas | un | 1 | 33690.3893 | 33690.3893
16.23 | Kit de seguridad 4 barral rebatible de 70 cm para discapacitados con portarrollo | un | 1 | 4478.7814 | 4478.7814
| TOTAL ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS |  |  |  | 564425.9905 | 1399678.31 | 148% | 1055926.72 | 87.08% | 1107025.17 | 96.13%
17 | INSTALACIONES ELÈCTRICAS, ILUMINACION Y CORRIENTES DEBILES | UN | CANT |  | PRECIO $
17.1 | Cámara de acceso de hormigón 60 cm x 60 cm con tapa | UN | 10 | 6088.1569 | 60881.5691
17.2 | Cañeros | UN | 38 | 885.8034 | 33660.5308
17.3 | Ramales alimentación | ML | 136 | 796.2278 | 108286.9825
17.4 | Tableros | GL | 1 | 44290.1721 | 44290.1721
17.5 | Bandejas galvanizadas 10 cm | UN | 33 | 736.5107 | 24304.854
17.6 | Bandejas galvanizadas 20 cm | UN | 54 | 1025.1433 | 55357.7387
17.7 | Bandejas galvanizadas 30 cm | UN | 4 | 1293.8702 | 5175.4808
17.8 | Puesta a tierra | UN | 6 | 1271.9739 | 7631.8436
17.9 | Instalación Tomacorrientes | UN | 65 | 1781.5597 | 115801.3825
17.10 | instalación iluminación | UN | 162 | 1781.5597 | 288612.6763
17.11 | Artefacto tipo 1 plafón Led 18 w de aplicar techo panel redondo circular 22 cm, exterior | UN | 21 | 497.6424 | 10450.49
17.12 | Artefacto tipo 2 plafón Led 24 w de embutir redondo Yemb. cálido Osram, exterior | UN | 36 | 977.3696 | 35185.307
17.13 | Artefacto tipo 3 LGP Led Technology 18 w 85 mm de embutir interior | UN | 58 | 327.4487 | 18992.0239
17.14 | Artefacto tipo 4 luminaria empotrable con tubo Led 2 x 18w Rel236 Lucciola de embutir lineal interior | UN | 44 | 5100.8344 | 224436.7146
17.15 | Artefacto tipo 5 luminaria Sky Vía Publica 90 w Ledvance Osram | UN | 3 | 23588.2489 | 70764.7468
17.16 | Montaje artefacto de iluminación | UN | 162 | 497.6424 | 80618.066
17.17 | instalación baja tensión | UN | 27 | 1781.5597 | 48102.1127
17.18 | instalación portero eléctrico | UN | 2 | 1781.5597 | 3563.1195
17.19 | instalación TV (vacío) | UN | 3 | 1781.5597 | 5344.6792
17.20 | Instalación telefonía | GL | 5 | 1781.5597 | 8907.7987
17.21 | Instalación CCTV circuito cerrado de televisión | GL | 4 | 1781.5597 | 7126.2389
17.22 | Instalaciones especiales | GL | 5 | 1781.5597 | 8907.7987
17.23 | Instalación sistema control vehicular | UN | 6 | 1781.5597 | 10689.3584
17.24 | Planos y tramites ante la CEB | gl | 1 | 19905.6953 | 19905.6953
| TOTAL INSTALACIONES ELÈCTRICAS, ILUMINACION Y CORRIENTES DEBILES |  |  |  | 1296997.3798 | 3022577.46 | 133% | 4438809.16 | 242.2% | 4967133.17 | 283%
17 | INSTALACIONES DE GAS | UN | CANT |  | PRECIO $
17.1 | Instalación de alimentación de gas (cañerías Sigas termofusión) | gl | 1 | 28365.6158 | 28365.6158
17.2 | Bocas de gas | un | 4 | 5225.245 | 20900.9801
17.3 | Llaves de paso | un | 4 | 5971.7086 | 23886.8344
17.4 | Medidor de gas | un | 1 | 5971.7086 | 5971.7086
17.5 | Planos y tramites ante Camuzzi Gas del Sur | gl | 1 | 9952.8477 | 9952.8477
| TOTAL INSTALACIONES DE GAS |  |  |  | 89077.9865 | 268077.97 | 200.9% | 410191.59 | 360.5% | 207412.82 | 132.8%
18 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO | UN | CANT |  | PRECIO $
18.1 | Equipo calefactor de aire 50.000 Cal/hora (Westric modelo CG-050) + termostato | un | 2 | 196668.2697 | 393336.5393
18.2 | Conductos regulares, aislado con lana de vidrio y foil de aluminio + rejas inyección lineales 1,80 m x 0,15 m | gl | 1 | 602744.454 | 602744.454
18.3 | Split Inverter Hisense Hisi35wco Frig 4000 | un | 2 | 39811.3906 | 79622.7812
18.4 | Conexión de equipos, ejecución de trabajos y puesta en marcha | gl | 1 | 398910.134 | 398910.134
| TOTAL INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 1474613.9085 | 2400471.07 | 62.79% | 3232617.16 | 119.2% | 2570281.11 | 74.3%
19 | ASCENSORES | UN | CANT |  | PRECIO $
19.1 | Ascensor H450 3 paradas, equipos, instalación y puesta a punto | un | 2 | 1264758.1157 | 2529516.2314
| TOTAL ASCENSORES |  |  |  | 2529516.2314 | 4109991.19 | 62.48% | 6190558.35 | 144.7% | 4869708.03 | 92.52%
20 | CARPINTERIAS | UN | CANT |  | PRECIO $
20.1 | C1 - carpintería interior según detalle | un | 1 | 26325.282 | 26325.282
20.2 | C2 - carpintería interior según detalle | un | 2 | 48818.7177 | 97637.4355
20.3 | C3 - carpintería interior según detalle | un | 1 | 71262.3892 | 71262.3892
20.4 | P1 - puerta revestida en chapa lisa negra según detalle | un | 4 | 11943.4172 | 47773.6687
20.5 | P2 - Carpintería de aluminio A40 | un | 2 | 42946.5376 | 85893.0753
20.6 | P3 - Carpintería de aluminio A40 - puerta ventana | un | 2 | 33740.1535 | 67480.3071
20.7 | P4 - puerta revestida en enchapado guatambú según detalle | un | 1 | 10450.49 | 10450.49
20.8 | P5 - puerta revestida en chapa lisa negra según detalle | un | 2 | 15924.5562 | 31849.1125
20.9 | P6 - puerta revestida en chapa lisa negra según detalle | un | 1 | 19905.6953 | 19905.6953
20.10 | P7 - puerta revestida en chapa lisa negra según detalle | un | 5 | 11943.4172 | 59717.0859
20.11 | P8 - puerta revestida en enchapado guatambú según detalle | un | 8 | 12441.0596 | 99528.4765
20.12 | P9 - puerta revestida en chapa lisa inoxidable según detalle | un | 5 | 11943.4172 | 59717.0859
20.13 | P10 - puerta revestida en enchapado guatambú según detalle | un | 4 | 10450.49 | 41801.9601
20.14 | P11 - puerta revestida en enchapado guatambú según detalle | un | 1 | 10450.49 | 10450.49
20.15 | P12 - puerta revestida en enchapado guatambú según detalle | un | 3 | 12441.0596 | 37323.1787
20.16 | P13 - puerta revestida en chapa lisa según detalle | un | 8 | 4976.4238 | 39811.3906
20.17 | PV1 - Carpintería de aluminio A40 - puerta ventana + paño fijo | un | 4 | 67331.0144 | 269324.0575
20.18 | V1 - Carpintería de aluminio A40 - desplazable | un | 2 | 13635.4013 | 27270.8026
20.19 | V2a - Carpintería de aluminio A40 - curvo | un | 1 | 21299.094 | 21299.094
20.20 | V2b - Carpintería de aluminio A40 - curvo | un | 1 | 21299.094 | 21299.094
20.21 | V3 - Carpintería de aluminio A40 - paño fijo | un | 2 | 14133.0437 | 28266.0873
20.22 | V4 - Carpintería de aluminio A40 - paño fijo | un | 1 | 15078.5642 | 15078.5642
20.23 | V5 - Carpintería de aluminio A40 - paño fijo + desplazable | un | 9 | 54989.4833 | 494905.3496
20.24 | V6 - Carpintería de aluminio A40 - paño fijo | un | 12 | 33292.2754 | 399507.3048
20.25 | V7 - Carpintería de aluminio A40 - paño fijo + desplazable | un | 4 | 54690.8979 | 218763.5914
20.26 | V8 - Carpintería de aluminio A40 - paño fijo + desplazable | un | 2 | 34934.4953 | 69868.9905
20.27 | Enchapado en guatambú aglomerado 18 mm | m2 | 128 | 1492.9271 | 191094.675
20.28 | Colocación de carpinterías | GL | 1 | 53745.3773 | 53745.3773
| TOTAL CARPINTERIAS |  |  |  | 2617350.1119 | 5968171.26 | 128% | 6681312.81 | 155.3% | 7159501.34 | 173.5%
21 | VIDRIOS Y ESPEJOS | UN | CANT |  | PRECIO $
21.1 | P2 - termopanel 4-19-4 | un | 2 | 12988.4662 | 25976.9324
21.2 | P3 - termopanel 4-19-4 | un | 2 | 5015.2399 | 10030.4799
21.3 | P14 - vidrio templado 5 mm según detalle | un | 4 | 11943.4172 | 47773.6687
21.4 | PV1 - termopanel 4-19-4 | un | 4 | 27370.331 | 109481.3242
21.5 | V1 - termopanel 4-19-4 | un | 2 | 2936.0901 | 5872.1801
21.6 | V2a - policarbonato cri 6 mm | un | 1 | 9057.0914 | 9057.0914
21.7 | V2b - policarbonato cri 6 mm | un | 1 | 9057.0914 | 9057.0914
21.8 | V3 - termopanel 4-19-4 | un | 2 | 9753.7907 | 19507.5814
21.9 | V4 - termopanel 4-19-4 | un | 1 | 10749.0755 | 10749.0755
21.10 | V5 - termopanel 4-19-4 | un | 9 | 28763.7297 | 258873.5675
21.11 | V6 - termopanel 4-19-4 | un | 12 | 28017.2661 | 336207.1938
21.12 | V7 - termopanel 4-19-4 | un | 4 | 21647.4436 | 86589.7746
21.13 | V8 - termopanel 4-19-4 | un | 2 | 13784.694 | 27569.388
21.14 | Espejos 4mm, borde pulido + bastidor de madera efecto luz según detalle | m2 | 7 | 1592.4556 | 11147.1894
| TOTAL VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  | 967892.5381 | 1989173.14 | 105.5% | 1678237.56 | 73.39% | 1163098.74 | 20.17%
22 | PINTURAS | UN | CANT |  | PRECIO $
22.1 | Pintura interior sobre placa (incluye masillado y terminación) | m2 | 470 | 378.2082 | 177757.8591 | 1056449.24 | 494.3% | 330540.7 | 85.95% | 399382.5 | 124.7%
22.2 | Pintura Cetol transparente sobre enchapado de guatambú | m2 | 128 | 368.2554 | 47136.6865 | 285672.82 | 506.1% | 76994.7 | 63.34% | 98184.96 | 108.3%
22.3 | Pintura cielorrasos suspendidos (incluye masillado y terminación) | m2 | 516 | 363.2789 | 187451.9327 | 1147500.47 | 512.2% | 398164.9 | 112.4% | 411845.4 | 119.7%
22.4 | Pintura interior látex sobre revoque fino (incluye enduido y terminación) | m2 | 419 | 378.2082 | 158469.2404 | 941813.26 | 494.3% | 294673.52 | 85.95% | 362292.54 | 128.6%
| TOTAL PINTURA |  |  |  | 570815.7187 | 3431435.79 | 501.1% | 1100373.82 | 92.77% | 1271705.4 | 122.8%
23 | VARIOS | UN | CANT |  | PRECIO $
23.1 | Extractor Aire Baño Ø 6" 150 mm Cove | UN | 3 | 1045.049 | 3135.147 | 12871.55 | 310.6% | 6828.84 | 117.8% | 10096.2 | 222%
23.2 | Anafe dos hornallas a gas marca Domec AX2QV de acero inoxidable | UN | 1 | 15798.1551 | 15798.1551 | 39387.89 | 149.3% | 49131.16 | 211% | 38793.81 | 145.6%
23.3 | Secamanos eléctrico antivandálico de acero | un | 2 | 15924.5562 | 31849.1125 | 61558.2 | 93.28% | 65975.87 | 107.2% | 58643.67 | 84.13%
23.4 | Barreras de control vehicular SEG condominio 3.3 1 HP | UN | 6 | 105500.1851 | 633001.1108 | 1749879.86 | 176.4% | 1099687.85 | 73.73% | 855056.25 | 35.08%
23.5 | Matafuegos | UN | 6 | 1990.5695 | 11943.4172 | 207199.44 | 1635% | 32505.87 | 172.2% | 26123.22 | 118.7%
23.6 | Limpieza periódica de obra | GL | 1 | 124410.5957 | 124410.5957 | 164166.01 | 31.96% | 236528.19 | 90.12% | 457043.52 | 267.4%
23.7 | Contenedores | GL | 1 | 24882.1191 | 24882.1191 | 50405.62 | 102.6% | 499275 | 1907% | 27885.45 | 12.07%
23.8 | Limpieza final de obra | GL | 1 | 7962.2781 | 7962.2781 | 16416.6 | 106.2% | 111974.05 | 1306% | 272232.17 | 3319%
| TOTAL VARIOS |  |  |  | 852981.9355 | 2301885.17 | 169.9% | 2101906.84 | 146.4% | 1745874.29 | 104.7%
| COSTO TOTAL DE OBRA MATERIALES Y MANO DE OBRA / $ |  |  |  | 64892642 | 98854380.14 | 52.34% | 132700157.21 | 104.5% | 125345339.04 | 93.16%